АДМИНИСТРАЦИЯ

ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

### ПРИМОРСКОГО КРАЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 08.02.2021 | с. Камень-Рыболов | № | 127-па |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Об утверждении Порядка ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло,-электро -, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов |  |
| В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», во исполнение пункта 10.4 распоряжения Правительства Приморского края от 11.01.2021 № 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2021/2022 года», распоряжения Администрации Ханкайского муниципального округа от 25.01.2021 № 43-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Ханкайского муниципального округа к работе в отопительный период 2021 – 2022 годов», Администрация Ханкайского муниципального округа |
| ПОСТАНОВЛЯЕТ: |
| 1.Утвердить Порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов (прилагается). 2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ханкайского муниципального района, от 06.04.2015 № 254-па «Об утверждении порядка ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло -, электро -, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонт- ных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов». 3. Разместить настоящие постановление на информационном стенде в здании Администрации Ханкайского муниципального округа и официальном сайте органов местного самоуправления Ханкайского муниципального округа. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы Администрации Ханкайского муниципального округа, начальника отдела жизнеобеспечения Васильева А. А. |

| Глава Ханкайского муниципального округа – |  |
| --- | --- |
| глава Администрации |  |
| муниципального округа | А.К. Вдовина |

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Ханкайского муниципального округа от 08.02.2021 № 127-па

ПОРЯДОК

ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия

электро-, тепло-, водоснабжающих организаций,  абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов  при устранении аварий и инцидентов

## Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными  законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», иными нормами и правилами в области предоставления коммунальных услуг потребителям.

1.2. Действие Порядка распространяется на организации всех форм собственности (учреждения, предприятия, юридические лица, товарищества собственников жилья), участвующих в процессе обеспечения и предоставления коммунальных услуг потребителям Ханкайского муниципального округа.

## Порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия электро-, тепло-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов

2.1. Все сообщения о нарушениях технологического процесса, об авариях на объектах и сетях жилищно-коммунального хозяйства, а также от населения Ханкайского муниципального округа поступают в единую диспетчерскую службу Администрации Ханкайского муниципального округа (тел.: 8 (42349) 97-1-63).

2.2. Единая  дежурная диспетчерская служба  Ханкайского муниципального округа в течение 30 минут оценивает ситуацию и ставит в известность о случившейся аварии главу Администрации Ханкайского муниципального округа,  заместителя главы Администрации Ханкайского муниципального округа, начальника отдела жизнеобеспечения и принимает первоочередные организационные меры по ликвидации аварии, а также сообщает ответственным за эксплуатацию объекта, где произошла авария.

Лицо, ответственное за эксплуатацию объектов энергоснабжающих организаций,  оповещает телефонограммой о месте повреждения представителей коммунальных и других предприятий, имеющих отношение к месту аварии, для согла-

сования работ по устранению возникшей аварии. Время оповещения:

- в нерабочее время - в течение двух часов;

- в рабочее время – в течении часа.

2.3. Жилищно-коммунальные предприятия при получении телефонограммы немедленно направляют своего представителя на место аварии.

2.4. Руководители энергоснабжающих предприятий после обнаружения аварии немедленно организуют работы на сетях, системах и объектах по ликвидации последствий аварийной ситуации и сообщают о принятых мерах заместителю главы Администрации Ханкайского муниципального округа, начальнику  отдела жизнеобеспечения.

Информация должна содержать следующие сведения:

- наименование и адрес объекта аварии;

- краткое описание причин и характера аварии;

- время начала прекращения подачи энергоресурсов по потребителям;

- перечень объектов, подлежащих отключению от энергоресурсов, и объектов, которым прекращена подача энергоресурсов;

- объем повреждений и разрушений, состояние коммуникаций, вышедших из строя;

- время начала работ по ликвидации аварии, количество аварийных бригад и их численность, ответственное лицо предприятия жизнеобеспечения за организацию и ход работы на объекте аварии, контактный телефон;

- планируемое время прекращения работ.

Заместитель главы  Администрации Ханкайского муниципального округа, начальник отдела жизнеобеспечения докладывает обстановку  главе Администрации Ханкайского муниципального округа,  организовывает комиссионное обследование аварийного объекта с привлечением специалистов отдела жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального округа, производит оценку ситуации и при необходимости привлекает к устранению аварии и ее последствий аварийные бригады всех энергоснабжающих предприятий Ханкайского муниципального округа (по согласованию).

2.5. Если для устранения аварии возникнет необходимость в привлечении дополнительного количества специалистов, специализированной техники, оборудования и материалов, то руководство предприятия или аварийная служба предприятия, на котором произошла авария, сообщает об этом в аварийные службы других предприятий. Последние обязаны в минимальный срок предоставить в распоряжение службы предприятия, на котором произошла авария, необходимых специалистов и технику.

2.6. Предприятие, на котором произошла авария, обязано произвести оплату за привлечение и использование специалистов и техники других предприятий после ее устранения, по предъявлении необходимых документов.

2.7. Руководство предприятия, на котором произошла авария, обязано постоянно информировать единую дежурную диспетчерскую службу Администрации Ханкайского муниципального округа о ходе работ по ликвидации аварии и ее последствий. При возникновении техногенных аварий и стихийных бедствий, угрожающих системам жизнеобеспечения Ханкайского муниципального округа, и

в случае, когда объявлена чрезвычайная ситуация, аварийные службы всех предприятий переходят в непосредственное подчинение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ханкайского муниципального округа и действуют под ее руководством.

2.8. Для определения и ликвидации повреждения исполнителю работ предоставляется право вскрытия проезжей части дороги, с предварительным уведомлением  заместителя главы Администрации Ханкайского муниципального округа, начальника отдела жизнеобеспечения, в целях ограничения, изменений маршрутов и обеспечения безопасности движения автотранспорта, с последующим восстановлением дорожного покрытия.

При повреждении подземных коммуникаций жилищно-коммунальными службами производителем работ незамедлительно оповещается единая дежурная диспетчерская служба Ханкайского муниципального округа. Повреждения устраняются силами производителя работ.

При аварийных ситуациях на объектах соцкультбыта отключение поврежденных сетей производит их владелец. Самовольное отключение и включение теплотрасс и водопроводных сетей для ликвидации повреждения (аварии) потребителем в период отопительного сезона не допускается. После ликвидации повреждения руководитель объекта ставит в известность диспетчера тепло- и водоснабжающей организации и, по его команде, осуществляет пуск теплоносителя или воды.

2.9. Сроки проведения плановых ремонтных работ с отключением потребителей от электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения согласовываются с заместителем главы Администрацией Ханкайского муниципального округа, начальником отдела жизнеобеспечения и не должны превышать установленного срока (12 часов).

2.10. При длительном устранения аварии (более 36 часов) руководитель предприятия, на котором произошла авария, производит оповещение населения через средства массовой информации, а также  дежурно диспетчерские службы предприятий округа.

2.11. Контроль и координация деятельности служб Ханкайского муниципального округа по ликвидации аварий и их последствий возлагается на заместителя главы Администрации Ханкайского муниципального округа, начальника отдела жизнеобеспечения.

________