АДМИНИСТРАЦИЯ

ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

### ПРИМОРСКОГО КРАЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16.03.2022 | с. Камень-Рыболов | № | 492-па |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Об утверждении Перечня объектов теплоснабжения, находящихся в собственности Ханкайского муниципального округа, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году |  |
| В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Положением о концессионных соглашениях в отношении муниципального имущества Ханкайского муниципального округа, утвержденным постановлением Администрации Ханкайского муниципального округа от 09.03.2021 года № 287-па, Администрация Ханкайского муниципального округа |
| ПОСТАНОВЛЯЕТ: |
| 1. Утвердить Перечень объектов теплоснабжения, находящихся в собственности Ханкайского муниципального округа, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2022 году (прилагается). 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Ханкайского муниципального округа. |
| Глава Ханкайского |  |
| муниципального округа – |  |
| глава Администрации |  |
| муниципального района | А.К. Вдовина |

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Ханкайского муниципального округа от 16.03.2022 № 492-па

Перечень объектов теплоснабжения, находящихся в собственности

Ханкайского муниципального округа, в отношении которых планируется

заключение концессионных соглашений

СОСТАВ И ОПИСАНИЕ

объекта соглашения

1. Котельная № 5/2 с. Камень-Рыболов (инв. № 275)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Износ, расход (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание – котельная, расположенная по адресу: Приморский край, с. Камень-Рыболов (военная кот.№ 275) | Год постройки-1972. Площадь 726 кв. м Этажность: 1 Наружные стены кирпичные. Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1972 | 705 | 6989454 | 4071356,95 | 2918097,05 |  |
| 2 | Сооружение - теплотрасса от котельной с.Камень-Рыболов | d273 d219 d159 d108 d89 d76 d57 находится в рабочем состоянии | п/м | 1037,0 | 1996 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное оборудование котельной инв. № 275 |
| 1 | дымовая труба | Металлическая Д-120. Высота-24м | шт. | 1 | 1997 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 2 | емкость запаса воды 20 м3 |  | шт. | 1 | 1992 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 3 | емкость запаса воды 25 м3 |  | шт. | 1 | 1996 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 4 | котел Братск | Чугунный водогрейный Q=0,63 Гкал/ч, износ чугунных секций | шт. | 1 | 1985 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 5 | насос сетевой К 160/30 | Q=160 м³/ч, 30 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 | 2011 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 6 | дутьевой вентилятор ВР280-46 (К) | Q=2000 м³/ч, 2,2 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 2011 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 7 | дутьевой вентилятор ВР280-46 (К) | Q=2000 м³/ч, 2,2 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 2011 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 8 | Дымосос ДН-6,3-1500 | Q=5102 м³/ч, 5,5 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 | 2011 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в не рабочем состоянии |
| 9 | Дымосос ДН-6,3-1500 | Q=5102 м³/ч, 5,5 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 | 2011 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 10 | насос сетевой К 160/30 | Q=160 м³/ч, 30 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 11 | дутьевой вентилятор ВР280-46 (К) | Q=2000 м³/ч, 2,2 кВт, 6000 об/мин | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 12 | насос сетевой 1К150-125-315 | Q=30 м³/ч, 4,0 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в не рабочем состоянии |
| 13 | насос подпиточный К60-50-125 | Q=30 м³/ч, 4 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 14 | Котел УВКР-1,0 |  | шт. | 2 | 2016 |  | 635099,01 | 635099,01 |  | Находится в рабочем состоянии |
| 15 | Транспортер углеподачи |  | шт. | 1 | 1993 |  | 16023 | 16023 |  | Находится в рабочем состоянии |
| 16 | Вентилятор поддува | ВЦ-14-46 | шт. | 2 | 1993 |  | 4624,25 | 4624,25 |  | Находится в рабочем состоянии |
| 17 | Дымосос | ДН-9 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | Находится в рабочем состоянии |

2. Котельная № 5/3 с. Камень-Рыболов, ул. Мира, 85а

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Износ, расход (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание – котельная, расположенная по адресу: Приморский край, с.Камень-Рыболов, ул. Мира, 85а | Год постройки – 1989. Площадь 146,7 кв. м Этажность: 1 Наружные стены кирпичные. Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1989 | 705 | 1998999 | 1717407,34 | 281591,66 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 11.04.2016 25-25/004-25/004/002/2016-319/2 |
| 2. | Сооружение – теплотрасса от котельной по ул.Мира, 50 лет ВЛКСМ по адресу: Приморский край, с.Камень-Рыболов, ул. Мира, 85а | D325 d273 d159 d108 d89 d76 d57 d32 d40 находится в рабочем состоянии | п/м | 2726 | 1989-2011 | 300 | 659628 | 364554,4 | 295073,6 |  |
|  | Основное оборудование котельной |
| 1 | дымовая труба | Металлическая, площадь 6,8 м кв. | шт. | 1 | 1989 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 2 | котел Братск | Чугунный водогрейный Q=0,63 Гкал/ч | шт. | 1 | 1989 | 120 | 93187 | 11323,29 | 81863,71 | Находится в рабочем состоянии |
| 3 | редуктор шурующей планки |  | шт. | 1 | 1989 |  | 1451,52 | 20,595 | 1430,925 | Находится в рабочем состоянии |
| 4 | редуктор шурующей планки |  | шт. | 1 | 1989 |  | 1451,52 | 20,595 | 1430,925 | Находится в рабочем состоянии |
| 5 | котел Братск | Чугунный водогрейный Q=0,86 Гкал/ч | шт. | 1 | 1989 | 120 | 93187,00 | 11323,38 | 81863,71 | Находится в рабочем состоянии |
| 6 | вентилятор поддува ВР280-46 № 2,5-нет | Q=2800 м³/ч, 3 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 7 | вентилятор поддува ВЦ-14-46 | Q=2800 м³/ч, 3 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 8 | вентилятор поддува с эл. двиг. ВЦ-14-46 | Q=4200 м³/ч, 4 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 1989 | 120 | 2903,05 | 0,05 | 2903,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 9 | насос сетевой К 160/20 | нет | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 10 | насос сетевой К 160/20 | нет | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 11 | насос подпиточный К 45/30 | нет | шт. | 1 | 1993 |  | 6046,86 | 0,86 | 6046 | Находится в рабочем состоянии |
| 12 | насос сетевой К 90/55 | Q=90 м³/ч, 22 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 13 | насос сетевой К 90/55 | нет | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в не рабочем состоянии |
| 14 | эл. двигатель 7 Квт/3000об/мин | нет | шт. | 1 | 1992 |  | 590,44 | 0,00 | 590,44 | Находится в рабочем состоянии |
| 15 | щит управления котлом № 1 |  | шт. | 1 | 1989 |  | 240,00 | 0,00 | 240 | Находится в рабочем состоянии |
| 16 | щит управления котлом № 2 |  | шт. | 1 | 1989 |  | 240,00 | 0,00 | 240 | Находится в рабочем состоянии |
| 17 | щит управления котлом № 3 |  | шт. | 1 | 1989 |  | 530,00 | 0,00 | 530 | Находится в рабочем состоянии |
| 18 | рубильник (компрессор, сварка) |  | шт. | 1 | 1989 |  | 620,00 | 0,00 | 620 | Находится в рабочем состоянии |
| 19 | транспортер золоудаления |  | шт. | 1 | 1989 |  | 14274,00 | 0,00 | 14274 | Находится в рабочем состоянии |
| 20 | транспортер углеподачи |  | шт. | 1 | 1989 |  | 13034,00 | 0,00 | 13034 | Находится в рабочем состоянии |
| 21 | угольная дробилка с эл. двигателем |  | шт. | 1 | 1989 |  | 5630,00 | 0,00 | 5630 | Находится в рабочем состоянии |
| 22 | дымосос ДН-8 | Q=7000 м³/ч, 11 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 | 2013 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 23 | редуктор золоудаления |  | шт. | 1 | 1991 |  | 7840,00 | 3267,4 | 4572,6 | Находится в рабочем состоянии |
| 24 | Дымосос ДН-10 | нет | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | дымосос с эл. двигателем ДН-10 | нет | шт. | 1 | 1997 | 120 | 56319 | 29323,51 | 26995,49 | Находится в не рабочем состоянии |
| 26 | щит освещения |  | шт. | 1 | 1989 |  | 536,00 | 0,00 | 536 | Находится в рабочем состоянии |

3. Котельная № 5/4 с. Камень-Рыболов, ул. Беговая, 33А

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Износ, расход (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание – котельная, расположенная по адресу: Приморский край, с.Камень-Рыболов, ул.Беговая,33А | Год постройки-1978. Площадь 903 кв. м Этажность: 2 Наружные стены кирпичные. Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1978 | 705 | 5063760 | 1303944,14 | 3759815,86 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 11.04.2016 25-25/004-25/004/002/2016-320/2 |
| 2 | Сооружение – тепловая сеть от котельной по ул.Трактовая, Рабочая по адресу с.Камень-Рыболов, ул.Беговая,33А | d273 d219 d159 d133 d108 d89 d76 d57 d32 d160/200 d140/180 находится в рабочем состоянии | п/м | 3843,0 | 1978-2011 | 300 | 1083640 | 186695,67 | 896944,33 |  |
| Основное оборудование котельной № 5/4 с. Камень-Рыболов, ул.Беговая,33А |
| 1 | дымовая труба | Кирпичная 9,5 кв. м. Высота 32м | шт. | 1 | 1978 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 2 | котел ДКВР 4/13 | Стальной водогрейный Q=2,48 Гкал/ч | шт. | 1 | 1978 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 3 | щит управления котлами, щит управления золоудаления |  | шт. | 1 | 1994 |  | 3681,00 | 0,00 | 3681 | Находится в рабочем состоянии |
| 4 | экономайзер |  | шт. | 1 | 1977 |  | 7009,00 | 0,00 | 7009 | Находится в рабочем состоянии |
| 5 | экономайзер | нет | шт. | 1 | 1977 |  | 7009 | 0,00 | 7009 | Находится в рабочем состоянии |
| 6 | насос сетевой Д 320/50 | Q=300 м³/ч, 55 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 7 | конвеер ленточный |  | шт. | 1 | 1986 |  | 46181,00 | 0,00 | 46181 | Находится в рабочем состоянии |
| 8 | конвеер т.46 |  | шт. | 1 | 1981 |  | 4691,00 | 0,00 | 4691 | Находится в рабочем состоянии |
| 9 | конвеер т.47 |  | шт. | 1 | 1983 |  | 16134,00 | 0,00 | 16134 | Находится в рабочем состоянии |
| 10 | дробилка |  | шт. | 1 | 1991 |  | 7176,00 | 0,00 | 7176 | Находится в рабочем состоянии |
| 11 | батарея из двух циклонов |  | шт. | 1 | 1986 |  | 4614,00 | 1994,13 | 2619,87 | Находится в рабочем состоянии |
| 12 | подъемник ПСК |  | шт. | 1 | 1988 |  | 36017,00 | 0,00 | 36017 | Находится в рабочем состоянии |
| 13 | компрессор ПКС 5,25 А |  | шт. | 1 | 1991 |  | 19139,00 | 3514,13 | 15624,87 | Находится в рабочем состоянии |
| 14 | вентилятор ВЦ 14-46 | нет | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | вентилятор ВЦ 14-46 | нет | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | вентилятор ВЦ 14-46 | нет | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | ДЭС АД 200 |  | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 18 | питатель |  | шт. | 1 | 2001 |  | 23811,00 | 19951,14 | 3859,86 | Находится в рабочем состоянии |
| 19 | Котел УВКм-1,5 ПР завод.№ 2019.00-701 |  | шт. | 1 | 2019 |  | 1 571 000,00 |  |  |  |
| 20 | Котел УВКм-1,5 ПР завод.№ 2019.00-701 |  | шт. | 1 | 2019 |  | 1 571 000,00 |  |  |  |
| 21 | Вентилятор ВЦ 14-46 № 2,5 | 3000 об/мин, 3кВт | шт. | 1 | 2019 |  | 25 300,00 |  |  |  |
| 22 | Вентилятор ВЦ 14-46 № 2,5 | 3000 об/мин, 3кВт | шт. | 1 | 2019 |  | 25 300,00 |  |  |  |
| 23 | Насос К100-80-160А | 1кВт, 90м3, 3000 об/мин | шт. | 1 | 2019 |  | 24641,00 |  |  |  |
| 24 | Насос К100-80-160А | 1кВт, 90м3, 3000 об/мин | шт. | 1 | 2019 |  | 24641,00 |  |  |  |
| 25 | Насос К80-65-160А | 7,5кВт, 50м3, 3000 об/мин | шт. | 1 | 2019 |  | 9167,00 |  |  |  |
| 26 | Дымосос ДН-8 | 1500 об/мин, 15кВт | шт. | 1 | 2019 |  | 101 000,00 |  |  |  |
| 27 | Дымосос ДН-8 | 1500 об/мин, 15кВт | шт. | 1 | 2019 |  | 101 000,00 |  |  |  |
| 28 | Золоуловитель |  | шт. | 1 |  |  | 84000,00 |  |  |  |
| 29 | Золоуловитель |  | шт. | 1 |  |  | 84000,00 |  |  |  |
| 30 | Насос подпиточный | К 100-80-160 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |

4. Котельная № 5/5 с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, 32 б

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Износ, расход (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание – котельная, расположенная по адресу: Приморский край, с.Камень-Рыболов, ул.Трактовая,32 | Год постройки-1982. Площадь 158,2 кв.м Этажность: 1 Наружные стены кирпичные. Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1982 | 705 | 667536 | 509975,04 | 157560,96 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 11.04.2016 25-25/004-25/004/002/2016-317/2 |
| 2. | Сооружение – тепловая сеть от котельной по ул.Трактовая по адресу с.Камень-Рыболов, ул.Трактовая,32 | d219 d159 d108 d89 d76 d57 находится в рабочем состоянии | п/м | 1329,8 | 1991-2012 | 300 | 392839 | 203742,27 | 189096,73 |  |
| Основное оборудование котельной № 5/5 с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, 32 б |
| 1 | редуктор шурующей планки с эл. двигателем |  | шт. | 1 | 1998 |  | 2103,00 | 1144,53 | 958,47 | Находится в рабочем состоянии |
| 2 | котел № 2 Братск | Чугунный водогрейный Q=0,86 Гкал/ч | шт. | 1 | 1981 | 120 | 36230,00 | 0,00 | 36230 | Находится в рабочем состоянии |
| 3 | вентилятор поддува с эл. двигателем ВЦ-14-46 | Q=4200 м³/ч, 4 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 1998 | 120 | 9248,00 | 8483,48 | 764,52 | Находится в рабочем состоянии |
| 4 | редуктор шурующей планки с эл. двигателем |  | шт. | 1 | 1998 |  | 2103,00 | 1144,53 | 958,47 | Находится в рабочем состоянии |
| 5 | котел УВКа-1 | Стальной водогрейный Q=1,0 Гкал/ч | шт. | 1 | 2006 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 6 | котел УВКа-1 | Стальной водогрейный Q=1,0 Гкал/ч | шт. | 1 | 2013 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 7 | котел № 3 Братск | Чугунный водогрейный Q=0,86 Гкал/ч | шт. | 1 | 1981 | 120 | 36230,00 | 0,00 | 36230 | Находится в рабочем состоянии |
| 8 | вентилятор поддува с эл. двигателем ВЦ-14-46 | Q=4200 м³/ч, 4 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 9 | вентилятор поддува с эл. двигателем ВЦ-14-46 | Q=4200 м³/ч, 4 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 1993 | 120 | 2362,00 | 0,00 | 2362 | Находится в рабочем состоянии |
| 10 | дымосос ДН-9 | Q=9900 м³/ч, 11 кВт, 1000 об/мин | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 11 | дымосос ДН-9 | Q=14900 м³/ч, 15 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 12 | вентилятор поддува ВР280-46 | Q=4200 м³/ч, 4 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 13 | редуктор шурующей планки с эл. двигателем |  | шт. | 1 | 1981 |  | 2103,00 | 170,13 | 1932,87 | Находится в рабочем состоянии |
| 14 | вентилятор поддува с эл. двигателем ВЦ-14-46 - нет | Q=4200 м³/ч, 4 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 1981 | 120 | 7087 | 0,00 | 7087 | Находится в рабочем состоянии |
| 15 | редуктор шурующей планки с эл. двигателем |  | шт. | 1 | 1981 |  | 2103,00 | 525,96 | 1577,04 | Находится в рабочем состоянии |
| 16 | щит управления котлами |  | шт. | 1 | 1981 |  | 260,50 | 0,00 | 260,5 | Находится в рабочем состоянии |
| 17 | щит управления котлами |  | шт. | 1 | 1981 |  | 260,50 | 0,00 | 260,5 | Находится в рабочем состоянии |
| 18 | щит управления котлами |  | шт. | 1 | 1981 |  | 260,50 | 0,00 | 260,5 | Находится в рабочем состоянии |
| 19 | щит управления котлами |  | шт. | 1 | 1981 |  | 260,50 | 0,00 | 260,5 | Находится в рабочем состоянии |
| 20 | щит управления котлами |  | шт. | 1 | 1981 |  | 521,08 | 0,00 | 521,08 | Находится в рабочем состоянии |
| 21 | транспортер золоудаления с эл. двигателем |  | шт. | 1 | 1981 |  | 4004,00 | 0,00 | 4004 | Находится в рабочем состоянии |
| 22 | транспортер углеподачи № 1 с эл. двигателем |  | шт. | 1 | 1981 |  | 2374,00 | 0,00 | 2374 | Находится в рабочем состоянии |
| 23 | транспортер углеподачи № 2 с эл. двигателем |  | шт. | 1 | 1981 |  | 2374,00 | 0,00 | 2374 | Находится в рабочем состоянии |
| 24 | циклон батарейный |  | шт. | 1 | 1981 |  | 501,00 | 70,99 | 430,01 | Находится в рабочем состоянии |
| 25 | циклон батарейный |  | шт. | 1 | 1981 |  | 501,00 | 70,99 | 430,01 |  |
| 26 | щиток освещения |  | шт. | 1 | 1981 |  | 428,04 | 0,00 | 428,04 |  |
| 27 | насос центробежный |  | шт. | 1 | 1996 |  | 6396 | 0,00 | 6396 |  |
| 28 | насос сетевой К 160/20 |  | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | насос сетевой Д200/36 |  | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | насос сетевой |  | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | рубильник |  | шт. | 1 | 1981 |  | 248,00 | 0,00 | 248 |  |
| 38 | рубильник |  | шт. | 1 | 1981 |  | 248,00 | 0,00 | 248 |  |

5. Котельная № 5/6 с. Астраханка, ул. Решетникова, 111а

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Износ, расход (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание – котельная, расположенная по адресу: Приморский край, с. Астраханка, ул. Решетникова, 111а | Год постройки – 1988. Реконструкция котельной – нет Этажность: 2 Здание котельной выполнено в сборном железобетонном каркасе. Наружные стены панельные, кирпичные. Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1988 | 705 | 4402344 | 3733041,66 | 669302,34 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 11.04.2016 25-25/004-25/004/002/2016-319/2 |
| 2 | Сооружение – теплотрасса от котельной по ул. Решетникова, Березюка по адресу: Приморский край, с. Астраханка | d133 d108 d89 d76 d57 d32 | п/м | 1021,0 | 1988-2012 | 300 | 662309 | 339543,03 | 322765,97 | Не имеется |
| Основное оборудование котельной № 5/6 с. Астраханка, ул. Решетникова, 111а |
| 1 | Труба дымовая | Металлическая, высота 26 м, диаметр 500 мм | шт. | 1 | 1988 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 2 | Котел УВКР-1,0 | Q=1,0 Гкал/ч | шт. | 1 | 2013 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 3 | Дымосос ДН-8 | 7000 м³/ч, 11 кВт, 1000 об/мин | шт. | 2 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 4 | Вентилятор ВЦ 14-46 | Q=4200 м³/ч, 4 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 5 | Вентилятор ВЦ 14-46 | Q=4200 м3/ч, 4 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 1990 | 120 | 31397,00 | 0,00 | 31397 | Находится в рабочем состоянии |
| 6 | Вентилятор поддува ВР 280-46 | Q=4200 м3/час, 4 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в не рабочем состоянии |
| 7 | Насос сетевой К80-50-200 | Q=50 м³/ч, 15 кВт, 3000 об/мин | шт. | 2 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 8 | Насос сетевой К45/55 |  |  | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Насос сетевой Willo IPL 65/175 | Q=50 м³/ч, 7,5 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 10 | Редуктор шурующий |  | шт. | 1 | 1990 |  | 10465,00 | 0,00 | 10465 | Находятся в рабочем состоянии |
| 11 | Щит управления котлом №1 |  | шт. | 1 | 1990 |  | 4186,00 | 0,00 | 4186 | Находятся в рабочем состоянии |
| 12 | Транспортер углеподачи с эл. двигателем | э/дв. 3 кВт Лента транспортерная – резина с кортом, длина- м, ширина- мм | шт. | 1 | 1990 |  | 4144,00 | 0,00 | 4144 | Находится в рабочем состоянии |
| 13 | Транспортер углеподачи с эл. двигателем |  | шт. | 1 | 1990 |  | 4144,00 | 0,00 | 4144 |  |
| 14 | Щит управления котлом №2 |  | шт. | 1 | 1986 |  | 2797,00 | 0,00 | 2797 | Находится в рабочем состоянии |
| 15 | Стенд управления насосами |  | шт. | 1 | 1988 |  | 3879,00 | 1256,12 | 2622,88 | Находятся в рабочем состоянии |
| 16 | Питатель- дозатор |  | шт. | 1 |  |  | 17690.00 | 0,00 | 17690 | Находится в рабочем состоянии |
| 17 | циклон |  | шт. | 1 | 1988 |  | 1374 | 159,10 | 1214,9 | Находится в рабочем состоянии |
| 18 | циклон |  | шт. | 1 | 1988 |  | 1374 | 159,09 | 1214,91 | Находится в рабочем состоянии |
| 19 | Емкость запаса воды 50м3 |  | шт. | 1 |  | 120 | 1612,00 | 0,00 | 1612 | Находится в не рабочем состоянии |
| 20 | Верстак ремонтный |  | шт. | 2 | 1990 |  | 5659,00 | 0,00 | 5659 | Находится в рабочем состоянии |

6. Котельная № 5/10 с. Новоселище, ул. Школьная, 24а

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Износ, расход (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание – котельная, расположенная по адресу: Приморский край, с.Новоселище, ул. Школьная, 24а | Год постройки - 1987. Площадь 194,4 кв. м Этажность: 1 Наружные стены кирпичные. Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1987 | 705 | 650330 | 0,00 | 650330 |  |
| 2 | Сооружение – тепловая сеть, от котельной по ул.Школьная, Орловская с.Новоселище | d108 d89 d76 d57 d32 находится в рабочем состоянии | п/м | 1150 | 1987-2010 | 300 | 1049032 | 0,00 | 1049032 |  |
| Основное оборудование котельной Котельная № 5/10 с. Новоселище, ул. Школьная, 24а |
| 1 | Дымовая труба | Металлическая | шт. | 1 | 1987 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 2 | Котел Братск | нет | шт. | 1 | 1987 | 120 | 3559 | 0,00 | 3559 |  |
| 3 | Редуктор шурующей планки |  | шт. | 1 | 1981 |  | 1143,50 | 0,00 | 1143 | Находится в рабочем состоянии |
| 4 | Редуктор шурующей планки |  | шт. | 1 | 1981 |  | 1144,00 | 0,00 | 1144 | Находится в рабочем состоянии |
| 5 | Щит управления котлами |  | шт. | 1 | 1981 |  | 1143,00 | 0,00 | 1143 | Находится в рабочем состоянии |
| 6 | Циклон батарейный ЦН-15 | нет | шт. | 1 | 1987 |  | 3234 | 0,00 | 3234 |  |
| 7 | Транспортер золоудаления |  | шт. | 1 | 1990 |  | 4800,00 | 0,00 | 4800 | Находится в рабочем состоянии |
| 8 | Котел водогрейный УВКр-1,0 | Стальной водогрейный с механической загрузкой топлива, Q=1,0 Гкал/ч | шт. | 1 | 2016 | 120 | 635099,01 | 635099,01 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 9 | Котел водогрейный УВКр-1,0 | Стальной водогрейный с механической загрузкой топлива, Q=1,0 Гкал/ч | шт. | 1 | 2016 | 120 | 635099,01 | 635099,01 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 10 | Транспортер углеподачи |  | шт. | 1 | 1990 |  | 4800,00 | 0,00 | 4800 | Находится в рабочем состоянии |
| 11 | Бункер |  | шт. | 1 | 1987 |  | 1512,00 | 0,00 | 1512 | Находится в рабочем состоянии |
| 12 | Трансформатор сварочный |  | шт. | 1 | 1996 |  | 3597,00 | 0,00 | 3597 | Находится в рабочем состоянии |
| 13 | Компрессор | нет | шт. | 1 | 1996 |  | 11000 | 5494,22 | 5505,78 | Находится в рабочем состоянии |
| 14 | Котел УВКа-1 | нет | шт. | 1 | 2006 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | Дымосос ДН-8 | Q=7000 м³/ч, 11,0 кВт, 1000 об/мин | шт. | 1 | 1997 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 16 | Дымосос ДН-8 | Q=7000 м³/ч, 11,0 кВт, 1000 об/мин | шт. | 1 | 1997 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 17 | Вентилятор дутьевой ВЦ 14-46 |  | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | Вентилятор дутьевой ВЦ 14-46 | Q=4200 м³/ч, 4,0 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 1992 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 19 | Насос сетевой Willo IPL 40/175-5,5/2 | Q=40 м³/ч, 5,5 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 2011 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 20 | Насос сетевой Willo IPL 40/175-5,5/2 | Q=40 м³/ч, 5,5 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 2011 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |

7. Котельная № 5/12 с. Мельгуновка, ул. Ленинская,9

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Износ, расход (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание – котельная, расположенная по адресу: Приморский край, с. Мельгуновка, ул.Ленинская,9 | Год постройки-2001. Площадь 87 кв. м Этажность: 1 Наружные стены сендвич-панель Назначение: нежилое | шт. | 1 | 2001 | 705 | 1293541,00 | 1222739,2 | 70801,8 | Не имеет |
| 2. | Сооружение – тепловая сеть, от котельной ул. Ленинская с. Мельгуновка | d76 d57 d89 d108 находится в рабочем состоянии | п/м | 682,5 | 1984-2012 | 300 | 656132,00 | 580459,77 | 75672,23 | Не имеет |
| Основное оборудование котельной Котельная № 5/12 с. Мельгуновка, ул. Ленинская,9 |
| 1 | Дымовая труба | Металлическая | шт. | 1 | 1983 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 2. | Котел Е 1,0/0,9р | Стальной водогрейный Q=0,8 Гкал/ч | шт. | 1 | 2009 | 120 | 651494,50 | 590592,92 | 60901,58 | Находится в рабочем состоянии |
| 3 | Котел УВКр-0,63 | Стальной водогрейный Q=0,6 Гкал/ч, износ колосников | шт. | 1 | 2011 | 120 | 475000,00 | 475000 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 4 | Насос сетевой КМ 100-80-160 | Q=100 м³/ч, 11 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 5 | Насос сетевой Willo IPL 50/165-5,5 | Q=40 м³/ч, 5,5 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 6 | Насос подпиточный Д9МЗ |  | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 7 | Насос подпиточный Д9МЗ |  | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 8 | Вентилятор дутьевой ВЦ-14-46 | Q=2800 м³/ч, 2,2 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 2001 |  | 5495,50 | 0,00 | 5495,50 | Находится в рабочем состоянии |
| 9 | Вентилятор дутьевой ВЦ-14-46 | Q=2800 м³/ч, 2,2 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 2001 |  | 5495,50 | 0,00 | 5495,50 | Находится в рабочем состоянии |
| 10 | Щит освещения ЩО-70 |  | шт. | 1 | 2001 |  | 3705,00 | 0,00 | 3705 | Находится в рабочем состоянии |
| 11 | Щиток осветительный До 100 А |  | шт. | 1 | 2001 |  | 20722,00 | 11126,98 | 9595,02 | Находится в рабочем состоянии |
| 12 | Шкаф распределительный ПР-8503 |  | шт. | 1 | 2001 |  | 14036,00 | 7969,23 | 6066,77 | Находится в рабочем состоянии |
| 13 | Ящик с 3-х пол.руб. и предохр. БПВУ |  | шт. | 1 | 2001 |  | 15813,00 | 9067,42 | 6745,58 | Находится в рабочем состоянии |
| 14 | Счетчик |  | шт. | 1 | 2001 |  | 2005,66 | 0,00 | 2005,66 | Находится в рабочем состоянии |
| 15 | Счетчик | нет | шт. | 1 | 2001 |  | 2005,66 | 0,00 | 2005,66 | Находится в рабочем состоянии |
| 16 | Счетчик | нет | шт. | 1 | 2001 |  | 2005,68 | 0,00 | 2005,68 | Находится в рабочем состоянии |
| 17 | Щиток освещения |  | шт. | 1 | 2001 |  | 2642,00 | 0,00 | 2642 | Находится в рабочем состоянии |
| 18 | Скважина |  | шт. | 1 | 2001 |  | 35762,00 | 22634,29 | 13127,71 | Находится в рабочем состоянии |
| 19 | Дымосос ДН-3,5 | Q=4300 м³/ч, 3,0 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 | 2001 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 20 | Дымосос ДН-3,5 | Q=4300 м³/ч, 3,0 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 | 2001 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 21 | Насос подпиточный К20/18 | Q=20 м³/ч, 2,2 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |

___________