АДМИНИСТРАЦИЯ

ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### ПРИМОРСКОГО КРАЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 05.07.2018 | с. Камень-Рыболов | № | 515- па |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении Перечня объектов теплоснабжения, находящихся в собственности Ханкайского муниципального района в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений |  |
| В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Положением о концессионных соглашениях в отношении муниципального имущества Ханкайского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Ханкайского муниципального района от 18.05.2016 года № 257-па, Администрация Ханкайского муниципального района |
| ПОСТАНОВЛЯЕТ: |
| 1. Утвердить Перечень объектов теплоснабжения, находящихся в собственности Ханкайского муниципального района в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения (прилагается). 2. Признать утратившими силу постановление Администрации Ханкайского муниципального района от 24.01.2017 № 32-па «Об утверждении Перечня объектов, находящихся в собственности Ханкайского муниципального района, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений». 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Ханкайского муниципального района, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенный Правительством Российской Федерации. |
| Глава муниципального района - |  |
| глава Администрации |  |
| муниципального района | В.В. Мищенко |

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального района от______________№_______

Перечень объектов теплоснабжения, находящихся в собственности

Ханкайского муниципального района в отношении которых планируется

заключение концессионных соглашений

СОСТАВ И ОПИСАНИЕ

объекта соглашения

I. Имущество, находящееся в эксплуатации по договору аренды КГУП «Примтеплоэнерго»

1. Котельная №5/1 с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 1А

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Кол-во | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. | Здание – котельная, расположенная по адресу: Приморский край, с. Камень-Рыболов ул.Кирова,1А | Год постройки – 1972. Этажность: 1 Фундамент здания котельной железобетонный, ленточный. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные. Перекрытия железобетонные, монолитные. Назначение: нежилое | м2 | 671,4 | 1972 | 705 | 835611 | 443058 | 392553 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 11.04.2016 г. 25-25/004-25/004/002/2016-318/2 |
| 2. | Сооружение – теплотрасса от котельной по ул. 50 лет ВЛКСМ, Кирова, Ленина, Октябрьская, Пионерская, Трактовая по адресу: Приморский край, с.Камень-Рыболов | d325 d273 d219 d159 d133 d108 d89 d76 d57 d32 d200 d125 d40 находится в рабочем состоянии | п/м | 5478,3 | 1972-2013 | 300 | 432397,00 | 127630,93 | 304766,07 |  |
| 3. | Гараж, с. Камень-Рыболов, ул. Северная, 4 |  | м2 | 500 |  |  | 342213,33 | 0,00 | 342213,33 |  |
| Основное оборудование котельной |
| 1 | цистерна 50 м3 |  | шт. | 1 | 1972 | 120 | 2955,42 | 0,42 | 2955 | Находится в рабочем состоянии |
| 2 | цистерна 75 м3 |  | шт. | 1 | 1972 | 120 | 3081,00 | 0,00 | 3081 | Находится в рабочем состоянии |
| 3 | цистерна 75 м3 |  | шт. | 1 | 1972 | 120 | 2578,13 | 2578 | 0,13 | Находится в рабочем состоянии |
| 4 | цистерна 75 м3 |  | шт. | 1 | 1972 | 120 | 2578,13 | 2578 | 0,13 | Находится в рабочем состоянии |
| 5 | цистерна 75 м3 |  | шт. | 1 | 1972 | 120 | 2578,14 | 2578 | 0,14 | Находится в рабочем состоянии |
| 6 | цистерна 50 м3 |  | шт. | 1 | 1972 | 120 | 5453,00 | 0,00 | 5453 | Находится в рабочем состоянии |
| 7 | цистерна 50 м3 |  | шт. | 1 | 1992 | 120 | 109641,60 | 45866,63 | 63774,97 | Находится в рабочем состоянии |
| 8 | цистерна 50 м3 |  | шт. | 1 | 1992 | 120 | 109641,60 | 45866,63 | 63774,97 | Находится в рабочем состоянии |
| 9 | резервуар 75м3 |  | шт. | 1 | 1982 | 120 | 7621,00 | 0,00 | 7621 | Находится в рабочем состоянии |
| 10 | насос сетевой Д 320/75 | Q=400 м³/ч, 75 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 1998 |  | 8500,00 | 2263,23 | 6236,77 | Находится в рабочем состоянии |
| 11 | насос шестиренчатый Ш-40 | нет | шт. |  | 2010 |  |  |  |  | Находится в рабочем состоянии |
| 12 | компрессор Кс 0,6 |  | шт. | 1 | 1982 |  | 10303,00 | 2628,98 | 7674,02 | Находится в рабочем состоянии |
| 13 | щит управления |  | шт. | 1 | 1980 |  | 2431,00 | 0,00 | 2431 | Находится в рабочем состоянии |
| 14 | щит освещения |  | шт. | 1 | 1980 |  | 2431,50 | 936,015 | 1495,485 | Находится в рабочем состоянии |
| 15 | щит освещения |  | шт. | 1 | 1980 |  | 2431,50 | 936,015 | 1495,485 | Находится в рабочем состоянии |
| 16 | понижающий щит |  | шт. | 1 | 1980 |  | 2431,00 | 0,00 | 2431 | Находится в рабочем состоянии |
| 17 | фильтр грубой очистки |  | шт. | 1 | 1978 |  | 10157,00 | 4123,225 | 6033,775 | Находится в рабочем состоянии |
| 18 | фильтр грубой очистки |  | шт. | 1 | 1978 |  | 10157,00 | 4123,225 | 6033,775 | Находится в рабочем состоянии |
| 19 | фильтр тонкой очистки |  | шт. | 1 | 1978 |  | 10555,50 | 4284,04 | 6271,46 | Находится в рабочем состоянии |
| 20 | фильтр тонкой очистки |  | шт. | 1 | 1978 |  | 10555,50 | 4284,04 | 6271,46 | Находится в рабочем состоянии |
| 21 | экономайзер |  | шт. | 1 | 1967 |  | 9102,00 | 0,00 | 9102 | Находится в рабочем состоянии |
| 22 | котел УВКа-2,5 | Стальной водогрейный Q=2,15 Гкал/ч | шт. | 1 | 2009 | 120 | 1283000 | 0,00 | 1283000 | Находится в рабочем состоянии |
| 23 | котел УВКа-2,5 | Стальной водогрейный Q=2,15 Гкал/ч | шт. | 1 | 2001 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 24 | котел УВКа-2,5 | Стальной водогрейный Q=2,15 Гкал/ч | шт. | 1 | 2006 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 25 | котел УВКа-2,5 | Стальной водогрейный Q=2,15 Гкал/ч | шт. | 1 | 2003 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 26 | котел УВКа-2,5 | Стальной водогрейный Q=2,15 Гкал/ч | шт. | 1 | 2003 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 27 | насос шестиренчатый Ш-40 | нет | шт. | 1 | 2010 |  | 58000 | 0,00 | 58000 | Находится в рабочем состоянии |
| 28 | горелочное устройство ГМ-2,5 |  | шт. | 1 | 2010 |  | 85000,00 | 0,00 | 85000 | Находится в рабочем состоянии |
| 29 | мазутный подогреватель НМШ 0,8-5-25Б |  | шт. | 1 | 2010 |  | 99670 | 0,00 | 99670 | Находится в рабочем состоянии |
| 30 | щит автоматики Термодат "11 МЗ" |  | шт. | 1 | 2010 |  | 65200,00 | 0,00 | 65200 | Находится в рабочем состоянии |
| 31 | дымосос ДН-8 | Q=7000 м³/ч, 11 кВт, 1000 об/мин | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 32 | дымосос ДН-8 | Q=7000 м³/ч, 11 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 33 | дымосос ДН-8 | Q=7000 м³/ч, 11 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 34 | дымосос ДН-8 | Q=7000 м³/ч, 11 кВт, 1000 об/мин | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 35 | дымосос ДН-8 |  | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 36 | вентилятор дутьевой LB-200-нет | Q=0,684 м³/ч, 1,1 кВт, 1450 об/мин | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 37 | вентилятор дутьевой LB-200-нет | Q=0,684 м³/ч, 1,1 кВт, 1450 об/мин | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 38 | вентилятор дутьевой LB-200-нет | Q=0,44 м³/ч, 1,1 кВт, 1450 об/мин | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 39 | вентилятор дутьевой LB-200 |  | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 40 | вентилятор дутьевой LB-200 |  | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 41 | насос сетевой Д 320/50 | Q=300 м³/ч, 55 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 42 | насос сетевой Д 320/50 | Q=300 м³/ч, 55 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 43 | насос сетевой Д 320/75 | Q=400 м³/ч, 75 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 44 | насос подпиточный Willo IPL 40/160-4-нет |  | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 45 | насос подпиточный К20/30 |  | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 46 | Насос НМШФ 0,8/25-0,63/25Ю с эл. двиг. 1.1 кВт-нет |  | шт. | 1 | 2014 |  | 66850 | 0,00 | 66850 | Находится в рабочем состоянии |
| 47 | Насос НМШФ 0,8/25-0,63/25Ю с эл. двиг. 1.1 кВт-нет |  | шт. | 1 | 2014 |  | 80000 | 0,00 | 80000 | Находится в рабочем состоянии |
| 48 | Насос НМШФ 0,8/25-0,63/25Ю с эл. двиг. 1.1 кВт-нет |  | шт. | 1 | 2014 |  | 80000 | 0,00 | 80000 | Находится в рабочем состоянии |
| 49 | насос мазутный НМШ 8-25-6,3/10 | Q=6,3 м³/ч, 4 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 | 2014 |  | 59750 | 0,00 | 59750 | Находится в рабочем состоянии |
| 50 | насос мазутный НМШ 8-нет |  | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 51 | насос мазутный НМШ5-25,4/25 |  | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 52 | насос подпиточный Willo IPL 50/165-5,5 | Q=40 м³/ч, 5,5 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 53 | насос мазутный НМШ 8-25-6,3/10 (4/1500) | Q=6,3 м³/ч, 4 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 | 2011 |  | 46900,00 | 0,00 | 46900 | Находится в рабочем состоянии |

2. Котельная №5/2 с. Камень-Рыболов (инв. №275)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Здание – котельная, расположенная по адресу: Приморский край, с. Камень-Рыболов (военная кот.№275) | Год постройки-1972. Площадь 726 кв. м Этажность: 1 Наружные стены кирпичные. Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1972 | 705 | 6989454 | 4071356,95 | 2918097,05 | Не имеется |
| 2 | Сооружение - теплотрасса от котельной с.Камень-Рыболов | d273 d219 d159 d108 d89 d76 d57 находится в рабочем состоянии | п/м | 1116,5 | 1996 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Не имеется |
| Основное оборудование котельной инв. № 275 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | дымовая труба | Металлическая Д-120. Высота-24м | шт. | 1 | 1997 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 2 | емкость запаса воды 20 м3 |  | шт. | 1 | 1992 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 3 | емкость запаса воды 25 м3 |  | шт. | 1 | 1996 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 4 | котел Братск | Чугунный водогрейный Q=0,63 Гкал/ч, износ чугунных секций | шт. | 1 | 1985 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 5 | котел Братск | Чугунный водогрейный Q=0,63 Гкал/ч, износ чугунных секций | шт. | 1 | 1985 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 6 | котел КВр-0,93 | Стальной водогрейный Q=0,80 Гкал/ч | шт. | 1 | 2011 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 7 | насос сетевой К 160/30 | Q=160 м³/ч, 30 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 | 2011 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 8 | дутьевой вентилятор ВР280-46 (К) | Q=2000 м³/ч, 2,2 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 2011 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 9 | дутьевой вентилятор ВР280-46 (К) | Q=2000 м³/ч, 2,2 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 2011 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 10 | Дымосос ДН-6,3-1500 | Q=5102 м³/ч, 5,5 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 | 2011 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в не рабочем состоянии |
| 11 | Дымосос ДН-6,3-1500 | Q=5102 м³/ч, 5,5 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 | 2011 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 12 | котел КВр-0,93 | Стальной водогрейный Q=0,80 Гкал/ч | шт. | 1 | 2011 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 13 | насос сетевой К 160/30 | Q=160 м³/ч, 30 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 14 | дутьевой вентилятор ВР280-46 (К) | Q=2000 м³/ч, 2,2 кВт, 6000 об/мин | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 15 | насос сетевой 1К150-125-315 | Q=30 м³/ч, 4,0 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в не рабочем состоянии |
| 16 | Вентилятор ВЦ 4/70 |  | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 17 | Вентилятор ВЦ 4/70 |  | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в не рабочем состоянии |
| 18 | насос подпиточный К60-50-125 | Q=30 м³/ч, 4 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |

3. Котельная №5/3 с. Камень-Рыболов, ул. Мира, 85а

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. | Здание – котельная, расположенная по адресу: Приморский край, с.Камень-Рыболов, ул. Мира, 85а | Год постройки – 1989. Площадь 146,7 кв. м Этажность: 1 Наружные стены кирпичные. Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1989 | 705 | 1998999 | 1717407,34 | 281591,66 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 11.04.2016 25-25/004-25/004/002/2016-319/2 |
| 2. | Сооружение – теплотрасса от котельной по ул.Мира, 50 лет ВЛКСМ по адресу: Приморский край, с.Камень-Рыболов, ул. Мира, 85а | D325 d273 d159 d108 d89 d76 d57 d32 d40 находится в рабочем состоянии | п/м | 2726 | 1989-2011 | 300 | 659628 | 364554,4 | 295073,6 | Нет |
|  | Основное оборудование котельной |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | дымовая труба | Металлическая, площадь 6,8 м кв. | шт. | 1 | 1989 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 2 | котел Братск | Чугунный водогрейный Q=0,63 Гкал/ч | шт. | 1 | 1989 | 120 | 93187 | 11323,29 | 81863,71 | Находятся в рабочем состоянии |
| 3 | редуктор шурующей планки |  | шт. | 1 | 1989 |  | 1451,52 | 20,595 | 1430,925 | Находятся в рабочем состоянии |
| 4 | редуктор шурующей планки |  | шт. | 1 | 1989 |  | 1451,52 | 20,595 | 1430,925 | Находятся в рабочем состоянии |
| 5 | котел Братск | Чугунный водогрейный Q=0,86 Гкал/ч | шт. | 1 | 1989 | 120 | 93187,00 | 8983,16 | 84203,84 | Находятся в рабочем состоянии |
| 6 | котел Братск | Чугунный водогрейный Q=0,86 Гкал/ч | шт. | 1 | 1989 | 120 | 93187,00 | 11323,38 | 81863,71 | Находятся в рабочем состоянии |
| 7 | вентилятор поддува ВР280-46 № 2,5-нет | Q=2800 м³/ч, 3 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 8 | вентилятор поддува ВЦ-14-46 | Q=2800 м³/ч, 3 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 9 | вентилятор поддува с эл. двиг. ВЦ-14-46 | Q=4200 м³/ч, 4 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 1989 | 120 | 2903,05 | 0,05 | 2903,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 10 | насос сетевой К 160/20 | нет | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | насос сетевой К 160/20 | нет | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | насос подпиточный К 45/30 | нет | шт. | 1 | 1993 |  | 6046,86 | 0,86 | 6046 |  |
| 13 | насос сетевой К 90/55 | Q=90 м³/ч, 22 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 14 | насос сетевой К 90/55 | нет | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в не ра-бочем состоянии |
| 15 | эл. двигатель 7 Квт/3000об/мин | нет | шт. | 1 | 1992 |  | 590,44 | 0,00 | 590,44 | Находится в рабочем состоянии |
| 16 | щит управления котлом № 1 |  | шт. | 1 | 1989 |  | 240,00 | 0,00 | 240 | Находится в рабочем состоянии |
| 17 | щит управления котлом № 2 |  | шт. | 1 | 1989 |  | 240,00 | 0,00 | 240 | Находится в рабочем состоянии |
| 18 | щит управления котлом № 3 |  | шт. | 1 | 1989 |  | 530,00 | 0,00 | 530 | Находится в рабочем состоянии |
| 19 | рубильник (компрессор, сварка) |  | шт. | 1 | 1989 |  | 620,00 | 0,00 | 620 | Находится в рабочем состоянии |
| 20 | насос ЦМЛ 80/164-7,5/2 |  | шт. | 1 | 2017 |  |  |  |  | Находится в рабочем состоянии |
| 21 | вентилятор поддува ВР280-46 № 2,5 | Q=2800 м³/ч, 3 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  | 120 |  |  |  |  |
| 22 | транспортер золоудаления |  | шт. | 1 | 1989 |  | 14274,00 | 0,00 | 14274 | Находится в рабочем состоянии |
| 23 | транспортер углеподачи |  | шт. | 1 | 1989 |  | 13034,00 | 0,00 | 13034 | Находится в рабочем состоянии |
| 24 | угольная дробилка с эл. двигателем |  | шт. | 1 | 1989 |  | 5630,00 | 0,00 | 5630 | Находится в рабочем состоянии |
| 25 | дымосос ДН-8 | Q=7000 м³/ч, 11 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 | 2013 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии. |
| 26 | редуктор золоудаления |  | шт. | 1 | 1991 |  | 7840,00 | 3267,4 | 4572,6 | Находится в рабочем состоянии. |
| 27 | дымосос ДН-8 | Q=7000 м³/ч, 11 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 |  | 120 |  |  |  | Находится в рабочем состоянии. |
|  | Дымосос ДН-10 | нет | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | дымосос с эл. двигателем ДН-10 | нет | шт. | 1 | 1997 | 120 | 56319 | 29323,51 | 26995,49 | Находится в не ра-бочем состоянии. |
| 29 | щит освещения |  | шт. | 1 | 1989 |  | 536,00 | 0,00 | 536 | Находится в рабочем состоянии. |

4. Котельная №5/4 с. Камень-Рыболов, ул. Беговая, 33А

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. | Здание – котельная, расположенная по адресу: Приморский край, с.Камень-Рыболов, ул.Беговая,33А | Год постройки-1978. Площадь 903 кв. м Этажность: 2 Наружные стены кирпичные. Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1978 | 705 | 5063760 | 1303944,14 | 3759815,86 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 11.04.2016 25-25/004-25/004/002/2016-320/2 |
| 2. | Сооружение – тепловая сеть от котельной по ул.Трактовая, Рабочая по адресу с.Камень-Рыболов, ул.Беговая,33А | d273 d219 d159 d133 d108 d89 d76 d57 d32 d160/200 d140/180 находится в рабочем состоянии | п/м | 4081 | 1978-2011 | 300 | 1083640 | 186695,67 | 896944,33 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от ____________ серия ___________ Номер ___________ |
| Основное оборудование котельной №5/4 с. Камень-Рыболов, ул.Беговая,33А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | дымовая труба | Кирпичная 9,5 кв. м. Высота 32м | шт. | 1 | 1978 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 2 | котел ДКВР 4/13 | Стальной водогрейный Q=2,48 Гкал/ч | шт. | 1 | 1978 | 120 | 137898,00 | 6771,675 | 131126,325 | Находится в рабочем состоянии |
| 3 | котел ДКВР 4/13 |  | шт. | 1 | 1978 | 120 | 137898,00 | 6771,675 | 131126,325 |  |
| 4 | котел ДКВР 4/13 | Стальной водогрейный Q=2,48 Гкал/ч | шт. | 1 | 1978 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 5 | щит управления котлами, щит управления золоудаления |  | шт. | 1 | 1994 |  | 3681,00 | 0,00 | 3681 | Находится в рабочем состоянии |
| 6 | экономайзер |  | шт. | 1 | 1977 |  | 7009,00 | 0,00 | 7009 | Находится в рабочем состоянии |
| 7 | экономайзер | нет | шт. | 1 | 1977 |  | 7009 | 0,00 | 7009 | Находится в рабочем состоянии |
| 8 | насос сетевой Д 320/50 | Q=300 м³/ч, 55 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 9 | насос сетевой Д 320/50 | Q=300 м³/ч, 55 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 | 1986 |  | 6527,00 | 0,00 | 6527 | Находится в рабочем состоянии |
| 10 | конвеер ленточный |  | шт. | 1 | 1986 |  | 46181,00 | 0,00 | 46181 | Находится в рабочем состоянии |
| 11 | конвеер т.46 |  | шт. | 1 | 1981 |  | 4691,00 | 0,00 | 4691 | Находится в рабочем состоянии |
| 12 | конвеер т.47 |  | шт. | 1 | 1983 |  | 16134,00 | 0,00 | 16134 | Находится в рабочем состоянии |
| 13 | дробилка |  | шт. | 1 | 1991 |  | 7176,00 | 0,00 | 7176 | Находится в рабочем состоянии |
| 14 | батарея из двух циклонов |  | шт. | 1 | 1986 |  | 4614,00 | 1994,13 | 2619,87 | Находится в рабочем состоянии |
| 15 | подъемник ПСК |  | шт. | 1 | 1988 |  | 36017,00 | 0,00 | 36017 | Находится в рабочем состоянии |
| 16 | компрессор ПКС 5,25 А |  | шт. | 1 | 1991 |  | 19139,00 | 3514,13 | 15624,87 | Находится в рабочем состоянии |
| 17 | дымосос ДН-10 | Q=20400 м³/ч, 22 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 | 2001 | 120 | 40485,00 | 22752,1 | 17732,9 | Находится в рабочем состоянии |
| 18 | дымосос ДН-10 | Q=20400 м³/ч, 22 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 19 | вентилятор ВЦ 14-46 | нет | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | вентилятор ВЦ 14-46 | нет | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | вентилятор ВЦ 14-46 | нет | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | вентилятор ВДН 8 | Q=6970 м³/ч, 11 кВт, 1000 об/мин | шт. | 1 | 2001 | 120 | 30150 | 15037,51 | 15112,49 | Находится в рабочем состоянии |
| 23 | вентилятор ВДН 8 | Q=6970 м³/ч, 11 кВт, 1000 об/мин | шт. | 1 | 2001 | 120 | 30150 | 15037,51 | 15112,49 | Находится в рабочем состоянии |
| 24 | ДЭС АД 200 |  | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 25 | питатель |  | шт. | 1 | 2001 |  | 23811,00 | 19951,14 | 3859,86 | Находится в рабочем состоянии |

5. Котельная № 5/5 с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, 32 б

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. | Здание – котельная, расположенная по адресу: Приморский край, с.Камень-Рыболов, ул.Трактовая,32 | Год постройки-1982. Площадь 158,2 кв.м Этажность: 1 Наружные стены кирпичные. Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1982 | 705 | 667536 | 509975,04 | 157560,96 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 11.04.2016 25-25/004-25/004/002/2016-317/2 |
| 2. | Сооружение – тепловая сеть от котельной по ул.Трактовая по адресу с.Камень-Рыболов, ул.Трактовая,32 | d219 d159 d108 d89 d76 d57 находится в рабочем состоянии | п/м | 1354,8 | 1991-2012 | 300 | 392839 | 203742,27 | 189096,73 | Не имеется |
| Основное оборудование котельной № 5/5 с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, 32 б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | редуктор шурующей планки с эл. двигателем |  | шт. | 1 | 1998 |  | 2103,00 | 1144,53 | 958,47 | Находится в рабочем состоянии |
| 2 | котел № 2 Братск | Чугунный водогрейный Q=0,86 Гкал/ч | шт. | 1 | 1981 | 120 | 36230,00 | 0,00 | 36230 | Находится в рабочем состоянии |
| 3 | вентилятор поддува с эл. двигателем ВЦ-14-46 | Q=4200 м³/ч, 4 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 1998 | 120 | 9248,00 | 8483,48 | 764,52 | Находится в рабочем состоянии |
| 4 | редуктор шурующей планки с эл. двигателем |  | шт. | 1 | 1998 |  | 2103,00 | 1144,53 | 958,47 | Находится в рабочем состоянии |
| 5 | котел УВКа-1 | Стальной водогрейный Q=1,0 Гкал/ч | шт. | 1 | 2006 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 6. | котел УВКа-1 | Стальной водогрейный Q=1,0 Гкал/ч | шт. | 1 | 2013 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 7 | котел № 3 Братск | Чугунный водогрейный Q=0,86 Гкал/ч | шт. | 1 | 1981 | 120 | 36230,00 | 0,00 | 36230 | Находится в рабочем состоянии |
| 8 | вентилятор поддува с эл. двигателем ВЦ-14-46 | Q=4200 м³/ч, 4 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 9 | вентилятор поддува с эл. двигателем ВЦ-14-46 | Q=4200 м³/ч, 4 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 1993 | 120 | 2362,00 | 0,00 | 2362 | Находится в рабочем состоянии |
| 10 | дымосос ДН-9 | Q=9900 м³/ч, 11 кВт, 1000 об/мин | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 11 | дымосос ДН-9 | Q=14900 м³/ч, 15 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 12 | вентилятор поддува ВР280-46 | Q=4200 м³/ч, 4 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 13 | редуктор шурующей планки с эл. двигателем |  | шт. | 1 | 1981 |  | 2103,00 | 170,13 | 1932,87 | Находится в рабочем состоянии |
| 14 | вентилятор поддува с эл. двигателем ВЦ-14-46 - нет | Q=4200 м³/ч, 4 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 1981 | 120 | 7087 | 0,00 | 7087 | Находится в рабочем состоянии |
| 15 | редуктор шурующей планки с эл. двигателем |  | шт. | 1 | 1981 |  | 2103,00 | 525,96 | 1577,04 | Находится в рабочем состоянии |
| 16 | щит управления котлами |  | шт. | 1 | 1981 |  | 260,50 | 0,00 | 260,5 | Находится в рабочем состоянии |
| 17 | щит управления котлами |  | шт. | 1 | 1981 |  | 260,50 | 0,00 | 260,5 | Находится в рабочем состоянии |
| 18 | щит управления котлами |  | шт. | 1 | 1981 |  | 260,50 | 0,00 | 260,5 | Находится в рабочем состоянии |
| 19 | щит управления котлами |  | шт. | 1 | 1981 |  | 260,50 | 0,00 | 260,5 | Находится в рабочем состоянии |
| 20 | щит управления котлами |  | шт. | 1 | 1981 |  | 521,08 | 0,00 | 521,08 | Находится в рабочем состоянии |
| 21 | транспортер золоудаления с эл. двигателем |  | шт. | 1 | 1981 |  | 4004,00 | 0,00 | 4004 |  |
| 22 | транспортер углеподачи № 1 с эл. двигателем |  | шт. | 1 | 1981 |  | 2374,00 | 0,00 | 2374 |  |
| 23 | транспортер углеподачи № 2 с эл. двигателем |  | шт. | 1 | 1981 |  | 2374,00 | 0,00 | 2374 |  |
| 24 | циклон батарейный |  | шт. | 1 | 1981 |  | 501,00 | 70,99 | 430,01 |  |
| 25 | циклон батарейный |  | шт. | 1 | 1981 |  | 501,00 | 70,99 | 430,01 |  |
| 26 | щиток освещения |  | шт. | 1 | 1981 |  | 428,04 | 0,00 | 428,04 |  |
| 27 | насос центробежный |  | шт. | 1 | 1996 |  | 6396 | 0,00 | 6396 |  |
| 28 | насос сетевой К 160/20 |  | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | насос сетевой Д200/36 |  | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | насос сетевой |  | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | рубильник |  | шт. | 1 | 1981 |  | 248,00 | 0,00 | 248 |  |
| 38 | рубильник |  | шт. | 1 | 1981 |  | 248,00 | 0,00 | 248 |  |

6. Котельная №5/6 с. Астраханка, ул. Решетникова, 111а

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Здание – котельная, расположенная по адресу: Приморский край, с. Астраханка, ул. Решетникова, 111а | Год постройки – 1988. Реконструкция котельной – нет Этажность: 2 Здание котельной выполнено в сборном железобетонном каркасе. Наружные стены панельные, кирпичные. Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1988 | 705 | 4402344 | 3733041,66 | 669302,34 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 11.04.2016 25-25/004-25/004/002/2016-319/2 |
| 2 | Сооружение – теплотрасса от котельной по ул. Решетникова, Березюка по адресу: Приморский край, с. Астраханка. | d133 d108 d89 d76 d57 d32 | п/м |  | 1988-2012 | 300 | 662309 | 339543,03 | 322765,97 | Не имеется |
| Основное оборудование котельной №5/6 с. Астраханка, ул. Решетникова, 111а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Труба дымовая | Металлическая, высота 26 м, диаметр 500 мм | шт. | 1 | 1988 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 2 | Котел УВКР-1,0 | Q=1,0 Гкал/ч | шт. | 1 | 2013 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 3 | Котел Братск | Q=0,86 Гкал/ч | шт | 1 | 1990 | 120 | 163266,14 | 23998,68 | 139267,46 | Находится в рабочем состоянии |
| 4 | Дымосос ДН-8 | 7000 м³/ч, 11 кВт, 1000 об/мин | шт. | 2 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находятся в рабочем состоянии |
| 5 | Вентилятор ВЦ 14-46 | Q=4200 м³/ч, 4 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 6 | Вентилятор ВЦ 14-46 | Q=4200 м3/ч, 4 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 | 1990 | 120 | 31397,00 | 0,00 | 31397 | Находится в рабочем состоянии |
| 7 | Вентилятор поддува ВР 280-46 | Q=4200 м3/час, 4 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в не рабочем состоянии |
| 8 | Насос сетевой К80-50-200 | Q=50 м³/ч, 15 кВт, 3000 об/мин | шт. | 2 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
|  | Насос сетевой К45/55 |  |  | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Насос сетевой Willo IPL 65/175 | Q=50 м³/ч, 7,5 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 10 | Редуктор шурующий |  | шт. | 1 | 1990 |  | 10465,00 | 0,00 | 10465 | Находятся в рабочем состоянии |
| 11 | Щит управления котлом №1 |  | шт. | 1 | 1990 |  | 4186,00 | 0,00 | 4186 | Находятся в рабочем состоянии |
| 12 | Транспортер углеподачи с эл. двигателем | э/дв. 3 кВт Лента транспортерная – резина с кортом, длина- м, ширина- мм | шт. | 1 | 1990 |  | 4144,00 | 0,00 | 4144 | Находится в рабочем состоянии |
|  | Транспортер углеподачи с эл. двигателем |  | шт. | 1 | 1990 |  | 4144,00 | 0,00 | 4144 |  |
| 13 | Щит управления котлом №2 |  | шт. | 1 | 1986 |  | 2797,00 | 0,00 | 2797 | Находится в рабочем состоянии |
| 14 | Стенд управления насосами |  | шт. | 1 | 1988 |  | 3879,00 | 1256,12 | 2622,88 | Находятся в рабочем состоянии |
| 15 | Питатель дозатор |  | шт. | 1 |  |  | 17690.00 | 0,00 | 17690 | Находится в рабочем состоянии |
|  | циклон |  | шт. | 1 | 1988 |  | 1374 | 159,10 | 1214,9 |  |
|  | циклон |  | шт. | 1 | 1988 |  | 1374 | 159,09 | 1214,91 |  |
| 16 | Емкость запаса воды 50м3 |  | шт. | 1 |  | 120 | 1612,00 | 0,00 | 1612 | Находится в не рабочем состоянии |
| 17 | Верстак ремонтный |  | шт. | 2 | 1990 |  | 5659,00 | 0,00 | 5659 | Находится в рабочем состоянии |
| 18 | Станок токарный |  | шт. | 1 | 1997 |  | 8583,33 | 5734,23 | 2848,77 |  |
| 19 | Трансформатор ТМ-160 |  | шт. | 1 | 1998 |  | 8260,00 | 3598,67 | 4661,33 |  |
| 20 | Трансформатор ТМ-160 |  | шт. | 1 | 1998 |  | 10200,00 | 3976,00 | 6224,00 |  |
| 21 | Электростанция ДЭС-30 |  | шт. | 1 | 2010 |  | 60000 | 60000 | 0,00 |  |
| 22 | Стенка «Ольховка» |  | шт. | 1 | 1993 |  | 6600,63 | 1713,36 | 4887,27 |  |
| 23 | Полустенка |  | шт. | 1 | 1994 |  | 8026,92 | 2123,5 | 5903,42 |  |
| 24 | Шкаф |  | шт. | 1 | 1986 |  | 1844,62 | 0,00 | 1844,62 |  |
| 25 | Сейф |  | шт. | 1 | 1993 |  | 5122,66 | 735,96 | 4386,7 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Тепловые сети АМК №5/9 с. Ильинка, ул. Столетия,3а

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. | Сооружение - теплотрасса от котельной по ул. Столетия, Партизанская, Киевская, с. Ильинка | d219 d159 d108 d89 d76 d57 d32 находится в рабочем состоянии | п/м |  | 1992-2012 | 300 | 880155,15 | 578717,5 | 301437,67 | Не имеется |
| Основное оборудование |

7. Тепловые сети АМК №5/7 с. Комиссарово, ул. Советская, 16а

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Износ, расход (руб. | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. | Сооружение - теплотрасса от котельной по ул | d219 d76 d108 d89 d57 d32 находится в рабочем состоянии | п/м |  | 1975-2010 |  | 1121025 | 405989 | 715036 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от ____________ серия _____________ Номер ____________ |
| 1 | Дымовая труба |  | шт | 1 | 1992 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Дутьевой вентилятор ВЦ-14-46 |  | шт | 1 | 1993 |  | 5085,5 | 0,00 | 5085,5 |  |
| 3 | Дутьевой вентилятор ВЦ-14-46 |  | шт | 1 | 1993 |  | 5085,5 | 0,00 | 5085,5 |  |
| 4 | Дутьевой вентилятор ВЦ-14-46 |  | шт | 1 | 2006 |  | 5120 | 0,00 | 5120 |  |
| 5 | Дымосос ДН-8 |  | шт | 1 | 1993 |  | 11943 | 0,00 | 11943 |  |
| 6 | Компрессор с эл. двиг |  | шт | 1 | 1993 |  | 1080 | 0,00 | 1080 |  |
| 7 | Насос сетевой Wilo IPL 50/165-5.5 |  | шт | 1 | 2009 |  | 8900 | 0,00 | 8900 |  |
| 8 | Эл. двигатель |  | шт | 1 | 1999 |  | 4500 | 0,00 | 4500 |  |
| 9 | Дымосос ДН-8 |  | шт | 1 | 2011 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | ДЭС АСД-30-Т400 |  | шт | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Насос КМ90/55 |  | шт | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Котельная № 5/10 с. Новоселище, ул. Школьная, 24а

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Здание – котельная, расположенная по адресу: Приморский край, с.Новоселище, ул. Школьная, 24а | Год постройки-1987. Площадь 194,4 кв. м Этажность: 1 Наружные стены кирпичные. Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1987 | 705 | 650330 | 0,00 | 650330 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от ____________ серия ____________ Номер ____________ |
| 2 | Сооружение – тепловая сеть, от котельной по ул.Школьная, Орловская с.Новоселище | d108 d89 d76 d57 d32 находится в рабочем состоянии | п/м | 1150 | 1987-2010 | 300 | 1049032 | 0,00 | 1049032 | Не имеет |
| Основное оборудование котельной Котельная № 5/10 с. Новоселище, ул. Школьная, 24а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Дымовая труба | Металлическая | шт. | 1 | 1987 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 2 | Котел Братск | нет | шт. | 1 | 1987 | 120 | 3559 | 0,00 | 3559 |  |
| 3 | Редуктор шурующей планки |  | шт. | 1 | 1981 |  | 1143,00 | 0,00 | 1143 | Находится в рабочем состоянии |
| 4 | Редуктор шурующей планки |  | шт. | 1 | 1981 |  | 1144,00 | 0,00 | 1144 | Находится в рабочем состоянии |
| 5 | Щит управления котлами |  | шт. | 1 | 1981 |  | 1143,00 | 0,00 | 1143 | Находится в рабочем состоянии |
| 6 | Циклон батарейный ЦН-15 | нет | шт. | 1 | 1987 |  | 3234 | 0,00 | 3234 |  |
| 7 | Транспортер золоудаления |  | шт. | 1 | 1990 |  | 4800,00 | 0,00 | 4800 | Находится в рабочем состоянии |
| 8 | Котел водогрейный УВКр-1,0 | Стальной водогрейный с механической загрузкой топлива, Q=1,0 Гкал/ч | шт. | 1 | 2016 | 120 | 648485,00 | 648485 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 9 | Котел водогрейный УВКр-1,0 | Стальной водогрейный с механической загрузкой топлива, Q=1,0 Гкал/ч | шт. | 1 | 2016 | 120 | 648485,00 | 648485 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 10 | Насос подпиточный К 20/30 | Q=20 м³/ч, 3,5 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 2001 |  |  |  |  | Находится в рабочем состоянии |
| 11. | Насос подпиточный К 20/30 | Q=20 м³/ч, 3,5 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 2003 |  |  |  |  | Находится в рабочем состоянии |
| 12 | Вентилятор ВР 280-46 | Q=4200 м³/ч, 4,0 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 2015 | 120 |  |  |  | Находится в рабочем состоянии |
| 13 | Емкость 5 м3 |  | шт. | 1 |  | 120 |  |  |  | Находится в рабочем состоянии |
| 14 | Емкость 3 м3 |  | шт. | 1 |  | 120 |  |  |  | Находятся в рабочем состоянии |
| 15 | Транспортер углеподачи |  | шт. | 1 | 1990 |  | 4800,00 | 0,00 | 4800 | Находится в рабочем состоянии |
| 16. | Бункер |  | шт. | 1 | 1987 |  | 1512,00 | 0,00 | 1512 | Находится в рабочем состоянии |
| 17 | Трансформатор сварочный |  | шт. | 1 | 1996 |  | 3597,00 | 0,00 | 3597 | Находится в рабочем состоянии |
| 18 | Компрессор | нет | шт. | 1 | 1996 |  | 11000 | 5494,22 | 5505,78 | Находится в рабочем состоянии |
| 19 | Котел УВКа-1 | нет | шт. | 1 | 2006 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | Дымосос ДН-8 | Q=7000 м³/ч, 11,0 кВт, 1000 об/мин | шт. | 1 | 1997 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 21 | Дымосос ДН-8 | Q=7000 м³/ч, 11,0 кВт, 1000 об/мин | шт. | 1 | 1997 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 22 | Вентилятор дутьевой ВЦ 14-46 |  | шт. | 1 |  | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | Вентилятор дутьевой ВЦ 14-46 | Q=4200 м³/ч, 4,0 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 1992 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 24 | Насос сетевой Willo IPL 40/175-5,5/2 | Q=40 м³/ч, 5,5 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 2011 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 25 | Насос сетевой Willo IPL 40/175-5,5/2 | Q=40 м³/ч, 5,5 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 2011 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |

9. Котельная №5/11 с. Владимиро-Петровка, ул.Лазо,5в

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Здание – котельная, расположенная по адресу: Приморский край, с. Владимиро-Петровка, ул.Лазо,5в | Год постройки-1975. Площадь 669,1 кв. м Этажность: 1 Наружные стены кирпичные Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1975 | 705 | 7541007 | 5320978,79 | 2220028,21 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от ____________ серия____________ Номер _________ |
| 2 | Сооружение – тепловая сеть от котельной по ул. Ленина, ул. Горького, ул. Лазо, ул. Молодежная с. Владимиро-Петровка | D325 d273 d219 d159 d133 d108 d89 d76 d57 d32 d125 находится в рабочем состоянии | п/м | 3132,9 | 1980-2012 | 300 | 1439536 | 833429,23 | 606106,77 | Не имеет |
| Основное оборудование котельной №5/11 с. Владимиро-Петровка, ул. Лазо, 5в |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Скважина кот. 11 |  | шт. | 1 | 1976 |  | 10628,00 | 0,00 | 10628 | Находится в рабочем состоянии |
| 2 | цистерна 90 м3 |  | шт. | 1 | 1979 | 120 | 15495,00 | 0,00 | 15495 | Находится в рабочем состоянии |
| 3 | цистерна 90 м3 |  | шт. | 1 | 1979 | 120 | 15899,00 | 0,00 | 15899 | Находится в рабочем состоянии |
| 4 | резервуар 75 м3 |  | шт. | 1 | 1980 | 120 | 16041,00 | 0,00 | 16041 | Находится в рабочем состоянии |
| 5 | резервуар 75 м3 |  | шт. | 1 | 1980 | 120 | 15754,00 | 0,00 | 15754 | Находится в рабочем состоянии |
| 6 | резервуар 50 м3 |  | шт. | 1 | 1985 | 120 | 8983,00 | 545,56 | 8437,44 | Находится в рабочем состоянии |
| 7 | резервуар 50 м3 |  | шт. | 1 | 1985 | 120 | 8983,00 | 545,56 | 8437,44 | Находится в рабочем состоянии |
| 8 | котел ДКВР 4-13 | нет | шт. | 1 | 1976 | 120 | 6200 | 4551,92 | 1648,08 |  |
| 9 | котел ДСЕ-2,5 | Стальной водогрейный Q=2,5 Гкал/ч | шт. | 1 | 2006 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 10 | котел ДКВР 4-13 | Стальной водогрейный Q=4,0 Гкал/ч | шт. | 1 | 1998 | 120 | 6200,00 | 4551,92 | 1648,08 | Находится в рабочем состоянии |
| 11 | насос сетевой Д200/36 | Q=200 м³/ч, 37 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 12 | насос сетевой Д200/36 | Q=200 м³/ч, 37 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 | 2013 |  | 124560 | 124560 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 13 | насос сетевой Д320/50 | нет | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | насос сетевой К100-65-200- нет | Q=100 м³/ч, 30 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в не рабочем состоянии |
| 15 | насос подпиточный ЦНСГ13-175 | Q=13 м³/ч, 18,5 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 1974 |  | 9826 | 0,00 | 9826 | Находится в рабочем состоянии |
| 16 | насос подпиточный ЦНСГ13-175 | Q=13 м³/ч, 30 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 1985 |  | 3807 | 0,00 | 3807 | Находится в рабочем состоянии |
| 17 | насос подпиточный ЦНСГ13-175 | Q=13 м³/ч, 18,5 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 18 | насос подпиточный ЦНСГ38-132 | нет | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в не рабочем состоянии |
| 19 | насос мазутный НМШ 8-65-20 | Q=6,3 м³/ч, 4 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 20 | фильтр РНК-141 |  | шт. | 1 | 1976 |  | 11376,405 | 286,7225 | 11089,6825 | Находится в рабочем состоянии |
| 21 | фильтр РНК-141 |  | шт. | 1 | 1976 |  | 11376,405 | 286,7225 | 11089,6825 | Находится в рабочем состоянии |
| 22 | фильтр РНК-141 |  | шт. | 1 | 1976 |  | 11376,405 | 286,7225 | 11089,6825 | Находится в рабочем состоянии |
| 23 | фильтр РНК-141 |  | шт. | 1 | 1976 |  | 11376,405 | 286,7225 | 11089,6825 | Находится в рабочем состоянии |
| 24 | деаэратор ДСА,15 |  | шт. | 1 | 1976 |  | 51589,00 | 0,00 | 51589 | Находится в рабочем состоянии |
| 25 | Дизель генератор |  | шт. | 1 | 1986 |  | 133676,00 | 22502,56 | 111173,44 |  |
| 26 | Воздуходувка |  | шт. | 1 | 1997 |  | 10000 | 7703,64 | 2296,36 |  |
| 27 | Насос с эл. двигат. Д320/50 |  | шт. | 1 | 2000 |  | 40670 | 15771,32 | 24898,68 |  |
| 28 | Резервуар 70 м3 |  | шт. | 1 |  |  | 15518 | 0,00 | 15518 |  |
| 29 | Резервуар |  | шт. | 1 |  |  | 13969 | 0,00 | 13969 |  |
| 30 | Емкость 50 м3 |  | шт. | 2 |  |  | 12323 | 0,00 | 12323 |  |
| 31 | Насос 1К-50-32-125 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Насос НМШ/25-6,3/10 |  | шт. | 1 | 2013 |  | 47868 | 47868 | 0,00 |  |
| 33 | Насос 1К 20/30 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Насос РЗ-60 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Насос питательный с эл. двиг.168/40 |  | шт. | 1 | 1975 |  | 9492 | 0,00 | 9492 |  |
| 36 | Насос НШ 50 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Насосная станция |  | шт. | 1 | 2013 |  | 5220 | 5220 | 0,00 |  |
| 38 | Дымосос ДН-9 |  | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | Дымосос ДН-9 |  | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | Дымосос ДН-10 |  | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 | Дутьевой вентилятор ВДН-9 |  | шт. | 2 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | Дутьевой вентилятор ВД-2,8-3000 |  | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 43 | Станок обдирной |  | шт. | 1 | 1997 |  | 9932,00 | 6492,72 | 3439,28 |  |
| 44 | Насос ЭЦВ 6-10-80 |  | шт. | 1 | 2010 |  | 17305,00 | 17305 | 0,00 |  |

10. Котельная № 5/12 с. Мельгуновка, ул. Ленинская,9

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. | Здание – котельная, расположенная по адресу: Приморский край, с. Мельгуновка, ул.Ленинская,9 | Год постройки-2001. Площадь 87 кв. м Этажность: 1 Наружные стены сендвич-панель Назначение: нежилое | шт. | 1 | 2004 | 705 | 1293541,00 | 1222739,2 | 70801,8 | Не имеет |
| 2. | Сооружение – тепловая сеть, от котельной ул. Ленинская с. Мельгуновка | d76 d57 d89 d108 находится в рабочем состоянии | п/м | 682,5 | 1984-2012 | 300 | 656132,00 | 580459,77 | 75672,23 | Не имеет |
| Основное оборудование котельной Котельная № 5/12 с. Мельгуновка, ул. Ленинская,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымовая труба | Металлическая | шт. | 1 | 1983 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 2. | Котел Е 1,0/0,9р | Стальной водогрейный Q=0,8 Гкал/ч | шт. | 1 | 2009 | 120 | 651494,50 | 590592,92 | 60901,58 | Находится в рабочем состоянии |
| 3 | Котел УВКр-0,63 | Стальной водогрейный Q=0,6 Гкал/ч, износ колосников | шт. | 1 | 2011 | 120 | 475000,00 | 475000 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 4 | Насос сетевой КМ 100-80-160 | Q=100 м³/ч, 11 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 5 | Насос сетевой Willo IPL 50/165-5,5 | Q=40 м³/ч, 5,5 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 6 | Насос подпиточный Д9МЗ |  | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 7 | Насос подпиточный Д9МЗ |  | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 8 | Вентилятор дутьевой ВЦ-14-46 | Q=2800 м³/ч, 2,2 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 2001 |  | 5495,50 | 0,00 | 5495,50 | Находится в рабочем состоянии |
| 9 | Вентилятор дутьевой ВЦ-14-46 | Q=2800 м³/ч, 2,2 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 2001 |  | 5495,50 | 0,00 | 5495,50 | Находится в рабочем состоянии |
| 10 | Котел УВКр-1,0 | нет | шт. | 1 | 2016 | 120 |  |  |  |  |
| 11 | Котел УВКр-1,0 | нет | шт. | 1 | 2016 | 120 |  |  |  |  |
| 12 | Щит освещения ЩО-70 |  | шт. | 1 | 2001 |  | 3705,00 | 0,00 | 3705 | Находится в рабочем состоянии |
| 13 | Щиток осветительный До 100 А |  | шт. | 1 | 2001 |  | 20722,00 | 11126,98 | 9595,02 | Находится в рабочем состоянии |
| 14 | Шкаф распределительный ПР-8503 |  | шт. | 1 | 2001 |  | 14036,00 | 7969,23 | 6066,77 | Находится в рабочем состоянии |
| 15 | Ящик с 3-х пол.руб. и предохр. БПВУ |  | шт. | 1 | 2001 |  | 15813,00 | 9067,42 | 6745,58 | Находится в рабочем состоянии |
| 16 | Счетчик |  | шт. | 1 | 2001 |  | 2005,66 | 0,00 | 2005,66 | Находится в рабочем состоянии |
| 17 | Счетчик | нет | шт. | 1 | 2001 |  | 2005,66 | 0,00 | 2005,66 | Находится в рабочем состоянии |
| 18 | Счетчик | нет | шт. | 1 | 2001 |  | 2005,68 | 0,00 | 2005,68 | Находится в рабочем состоянии |
| 19 | Щиток освещения |  | шт. | 1 | 2001 |  | 2642,00 | 0,00 | 2642 | Находится в рабочем состоянии |
| 20 | Скважина |  | шт. | 1 | 2001 |  | 35762,00 | 22634,29 | 13127,71 | Находится в рабочем состоянии |
| 21 | Дымосос ДН-3,5 | Q=4300 м³/ч, 3,0 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 | 2001 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 22 | Дымосос ДН-3,5 | Q=4300 м³/ч, 3,0 кВт, 1500 об/мин | шт. | 1 | 2001 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |
| 23 | Насос подпиточный К20/18 | Q=20 м³/ч, 2,2 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Находится в рабочем состоянии |

11. Тепловые сети АМК № 5/13 с.Троицкое, ул. Школьная, 11

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. | Сооружение – тепловая сеть, от котельной ул. Школьная с. Троицкое | D219 D159 d108 находится в рабочем состоянии | п/м | 292 | 1974 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

12. тепловые сети АМК № 5/14 с.Камень-Рыболов, ул. Железнодорожная, 23б

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Сооружение – тепловая сеть, от котельной ул. Железнодорожной, Дзержинского с.Камень-Рыболов | D159 D32 d57 d89 d108 находится в рабочем состоянии | п/м | 695,5 | 1982-2013 | 300 | 36260 | 13179,53 | 23080,47 |  |
|  | Здание насосной станции |  |  |  | 1937 |  | 134682 | 0,00 | 134682 |  |

II. Объекты теплоснабжения, находящиеся в эксплуатации МУП «ЖКЖ» Ханкайского муниципального района

Приморского края по договору хозяйственного ведения.

1. Котельная с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, 20

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Нежилые помещения №№ 25-26, 30-35, с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, 20 | Год постройки-1986 Площадь 295,3 кв. м Этажность: 1 Наружные стены кирпичные Назначение: нежилое | шт. | 295,3 | 1986 | 360 | 3 215 480,58 | 771602,26 | 2443878,32 | св-во о гос. Регистрации 25-25-13/020/2011-273 |
| 2. | Сооружение – тепловая сеть, от котельной ул. Трактовая, 20 | d76 d57 d89 d108 находится в рабочем состоянии | п/м | 1596,0 | 1986 | 360 | - | - | - | Не имеет |

Основное оборудование котельной

| № п/п | Наименование имущества | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Износ, расход (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Дымовая труба | Металлическая | шт. | 1 | 1986 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Насос К-100-80-160 с э/двигателем с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, 20 |  | шт. | 1 | 2013 |  | 36 600,00 | - | 36600 |  |
| 3 | Котел водогрейный КВр-1,74 |  | шт. | 1 | 2016 |  | 641 197,90 | 635854,8 | 5343,10 |  |
| 3 | Котел Универсал |  | Шт. | 1 | 1996 |  | 30401,0 |  | 30401,0 |  |
| 4 | котел водогрейный КВр-1,45-0,95ОУР |  | шт. | 1 | 2017 |  | 312 500,00 | 312500,0 | - |  |
| 5 | котел водогрейный КВр-1,45-0,95ОУР |  | шт. | 1 | 2017 |  | 312 500,00 | 312500,0 | - |  |
| 6 | контактор КМИ2256025А в оболочке UE=380D/АСЗ IP54 ИЭК |  | шт. | 1 | 2017 |  | 2 055,32 | 2 055,32 |  |  |
| 7 | контактор КМИ2256025А в оболочке UE=380D/АСЗ IP54 ИЭК |  | шт. | 1 | 2017 |  | 2 055,32 | 2 055,32 |  |  |
| 8 | контактор КМИ2256025А в оболочке UE=380D/АСЗ IP54 ИЭК |  | шт. | 1 | 2017 |  | 2 055,32 | 2 055,32 |  |  |
| Котельная с. Троицкое ул. Почтовая 13, А |
| 1 | Котельная Площадью 134,5 кв.м. с. Троицкое ул. Почтовая 13, А | Здание кирпичное, кирпичное, нежилое | Шт. | 1 | 1986 |  | 381692,52 | - | 381692,52 | С-во о государственной регистрации № 25-25-13/017/2012-210 |
| 2 | Тепловые сети ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное оборудование котельной с. Троицкое ул. Почтовая, 13А |
| 1 | Дымовая труба |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  | Находится в рабочем состоянии |
| 1 | Котел УВКР 0,16 -1 |  |  |  | 2007 | нет | 9000,00 | - | 9000,0 |  |
| 1 | Водогрейный котел КВр-0,93 |  | шт. | 1 | 2012 | имеется | 458 100,00 | 450464,4 | 7635,60 | Находится в рабочем состоянии |
| 1 | Котел водогрейный КВр-0,6-95 |  | шт. | 1 | 2010 | имеется | 214 500,00 | 123391,03 | 9114018,97 | Находится в рабочем состоянии |
|  | Водогрейный котел КВр-02 ЛК |  | шт. | 1 | - | нет | 135000,0 | - | 135000,0 | нет |
| 6 | Вентилятор С3-380 |  | шт. | 1 | 2011 | имеется | 8 000,00 | - | 8000,0 | Находится в рабочем состоянии |
| 7 | Золоуловитель ЗУ 1,1 |  | шт. | 1 | 2010 | имеется | 40 500,00 | 24116,225 | 16383,78 | Находится в рабочем состоянии |
| 8 | Дымосос ДН 6,3 (5,5-1500) правый 150град |  | шт. | 1 | 2011 | имеется | 76 200,00 | 50369,73 | 25830,27 | Находится в рабочем состоянии |
| 9 | К-Электросчетчик СЭТС-1,5-50А |  | шт. | 1 | 2007 | имеется | 7 500,00 | - | 7500,0 | Находится в рабочем состоянии |
| 10 | насос К 20/30 э/дв. (4*3000) |  | шт. | 1 | 2017 | нет | 26 050,00 | 26050,0 | - | нет |
| 11 | Насос К 45/30э/дв. (7*3000) |  | Шт. | 1 | 2009 | нет | 17150,0 | 17150,0 | - | В наличии нет |
| 12 | Насос К 45/30э/дв. АИР 112М2 (7*3000) |  | Шт. | 1 | 2007 | нет | 15000,0 | 15000,0 | - | В наличии нет |
| Котельная с. Октябрьское, ул. Советская, 1Б |
| 1. | Котельная с. Октябрьское ул. Советская, 1Б |  | Шт. | 1 | 1994 | имеется | 1908269,37 | 406814,13 | 1501455,74 | С-во о государственной регистрации № 25-25-13/017/2012-2 |
| 2. | Тепловые сети |  | П.м. | 85 | 1994 | имеется | - | - | - | Находится в рабочем состоянии |
| Основное оборудование котельной с. Октябрьское, ул. Советская, 1Б |
| 1. | Дымовая труба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос центробежный К-45/30 |  | шт. | 1 | 2006 | имеется | 21 600,00 | 21600,0 | - | Находится в рабочем состоянии |
| 2 | котел водогрейный КВр-0,4-95ОУР |  | шт. | 1 | 2017 | имеется | 177 750,00 | 177750,0 | - | Находится в рабочем состоянии |
| 3 | насос К 20/30 э/дв. (4*3000) |  | шт. | 1 | 2017 | имеется | 26 050,00 | 26050,0 | - | Находится в рабочем состоянии |
| 4 | дымосос ДН-3,5 (3*1500) лев.вращ. |  | шт. | 1 | 2017 | имеется | 29 000,00 | 29000,0 | - | Находится в рабочем состоянии |
| Котельная с. Новокачалинск, ул. Ленина, 63 А |
| 1. | Котельная, нежилое кирпичное здание площадью 141,3 кв.м с. Новокачалинск ул. Ленина, 63 А. |  | Шт. | 1 | 1997 | имеется | 19943,73 | 47254,36 | 15218,37 | С-во о государственной регистрации № 25-25-13/017/2012-197 |
| 2. | Тепловые сети, протяженностью 51,0 п.м. |  |  |  | 1997 | имеется | - | - | - |  |
| Основное оборудование котельной с. Новокачалинск, ул. Ленина, 63 А |
| 1. | Дымовая труба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водогрейный котел КВр-0,93 |  |  | 1 | 2012 | имеется | 458 100,00 | 450464,4 | 7635,6 |  |
| 3 | Насос центробежный WILOPL 0/150-4/2 |  | шт. | 1 | 2011 | имеется | 37 700,00 | 37700,0 | - |  |
| 4 | Котел универсальный КВЗр-0,6л К |  | шт. | 1 | 2008 | имеется | 272 000,00 | 57459,75 | 21440,25 |  |
| 5 | Дымосос ДН 3,5 (3-1500) |  | шт. | 1 | 2002 | имеется | 26 460,00 | 590,58 | 25869,42 |  |
| 5 | Вентилятор поддува |  | шт. | 1 | 2005 | имеется | 18 660,80 | - | 18660,80 |  |
| 6 | Вентилятор поддува |  | шт. | 1 | 2005 | имеется | 18 661,87 | - | 18661,87 |  |
| 7 | счетчик Меркурий 230АМ-02 10-100А 1,OS 380В |  |  |  |  | имеется | 2 100,00 | 2100 | - |  |
| 8 | Водогрейный котел УКВр-0,63 |  | шт. | 1 | 1985 | нет | 8340,33 | - | 8340,33 |  |
|  | Котельная с. Первомайское, ул. Пушкина 1А |
| 1. | Котельная , модуль? . Первомайское ул. Пушкина 1А | Состоит из двух отдельных мобильных помещений, изготовленных их сэндвич панелей площадью 25,0 кв.м. | шт | 1 | 1992 | имеется | 2935789,56 | 1156896,27 | 1778893,29 | С-во о государственной регистрации № 25-25-13/014/2012-200 |
| 2. | Тепловые сети) 250,0 п.м. |  | П.м. |  | 1992 | имеется |  |  |  | Находится в рабочем состоянии |
| Основное оборудование котельной с. Первомайское, ул. Пушкина 1А |
| 1. | Дымовая труба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел универсальный КВ-04, № зав. 1179 об. 2012г. |  | шт. | 1 | 2012 | имеется |  |  |  |  |
| 2 | Насос |  | шт. | 1 | - | нет | 15 954,00 | - | 15 954,00 |  |
| 3 | Насос |  | шт. | 1 | - | нет | 15 954,00 | - | 15 954,00 |  |
| 4 | Насос КМЛ 2-50-160 |  | шт. | 1 | 2002 | имеется | 58 875,00 | 47541,57 | 11333,43 | Находится в рабочем состоянии |
| 5 | дымосос ДН-3,5 (3*1500) прав.вращ. |  | шт. | 1 | 2017 | имеется | 30 000,00 | 30000,0 | - | Находится в рабочем состоянии |
| 6 | Электрокотел ЭПЗ 100 |  | Шт. | 2 | - | имеется | - | - | - | Находится в рабочем состоянии |
| 7 | дымосос ДН-3,5 (3*1500) прав.вращ. |  | шт. | 1 | - | нет | 36585,00 | - | 36585,30 |  |
| 8 | Котел универсальный УВР -0,2 Л |  | Шт. | 1 | 2009 | нет | 141000,0 | 44380,59 | 96619,41 |  |
| 9 | Вентилятор осевой TFP F 30BSE |  | Шт. | 1 |  | нет | 10000,0 | - | 10000,0 |  |
| Котельная с. Майское ул. Почтовая, 13 А |
| 1. | Котельная кирпичное здание, площадью 34,6 кв.м. с. Майское ул. Почтовая, 13 А | Котельная с. Майское ул. Почтовая, 13 А, кирпичное, нежилое | Шт. | 1 | 1987 |  |  |  |  | С-во о государственной регистрации № 25-25-13/014/2012-292 |
| 2. | Тепловые сети, 70,0 п.м. |  | П.м. |  | 1987 |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымовая труба, металл |  | Шт. | - | 1987 | имеется | - | - | - |  |
| 2 | Дымосос |  | шт. | 1 | 2010 | имеется | 20 566,16 | - | 20566,0 |  |
| 3 | Котел водонагрейный КВр-0,3-95 |  | шт. | 1 | 2010 | имеется | 168 500,00 | 70734,96 | 97765,04 |  |
| 4 | Котел КВЗ р-0,2лК |  | шт. | 1 | 2010 | имеется | 145 000,00 | 36993,31 | 108006,69 |  |
| 5 | Электросчетчик |  | шт. | 1 | 2010 | имеется | 3 500,00 | - | 3500,0 |  |
| 6 | насос К 20/30 э/дв. (4*3000) |  | шт. | 1 | 2017 | имеется | 26 050,00 | 26050,0 | - |  |
| 7 | дымосос ДН 3,5 (3-1500) правый |  |  |  |  | имеется | 25 000,00 | 12361,01 | 12638,99 |  |
| 8 | насос циркулярный UPS50 |  |  |  |  | имеется | 50 000,00 | 17857,04 | 32142,96 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________