АДМИНИСТРАЦИЯ

ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

### ПРИМОРСКОГО КРАЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.08.2021 | с. Камень-Рыболов | № 1089-па |
| --- | --- | --- |
|  | О перечне первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов, расположенных на территории Ханкайского муниципального округа |  |
| В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности в местах общественного пользования населенных пунктов, расположенных на территории Ханкайского муниципального округа, Администрация Ханкайского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Обеспечить места проведения массовых мероприятий в населённых пунктах Ханкайского муниципального округа первичными средствами тушения пожаров. 2. Обеспечить места проведения массовых мероприятий огнетушителями из расчета 2 огнетушителя с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 2А на каждые 800 м2. 3. Возложить на организатора массового мероприятия ответственность за обеспечение места проведения массового мероприятия указанными средствами тушения пожаров. 4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Ханкайского муниципального округа. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ханкайского муниципального округа, начальника отдела жизнеобеспечения А.А. Васильева. |
| Глава Ханкайского |  |
| муниципального округа – |  |
| глава Администрации |  |
| муниципального округа | А.К. Вдовина |